Tematické okruhy ke zkoušce z GD30

1.   + Druhy výšek - základní pojmy (srovnání ČSJNS/J a Bpv)

2.   Výškový systém ČR - klasifikace, číslování

3.   Stabilizace a signalizace výškových bodů

4.   Metody výškového měření, nivelační metody

5.   Nivelační přístroje - rozdělení, nivelační pomůcky

6.   + Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů (nivelační libela a kompenzátorem)

7.   + Kompenzátorové nivelační přístroje - principy kompenzátorů

8.   Druhy (způsoby) geometrické nivelace ze středu, použití

9.   x Technologie TN - přístroje, pomůcky, mezní odchylky

10.   x Technologie PN - přístroje, pomůcky, mezní odchylky

11.   Specielní nivelační práce - překonání překážky, laserové nivelační přístroje

12.   Specielní nivelační práce - nivelace profilů

13.   Plošná nivelace - technologie, použití

14.   Chyby nivelace - klasifikace měřických chyb

15.   + Charakteristiky přesnosti obousměrné nivelace - odvození

16.   + Vyrovnání výsledků nivelačních měření

17.   Hydrostatická nivelace - princip a použití

18.   Barometrické určování výškových rozdílů - princip a jednotky tlaku

19.   Metody barometrického určování výškových rozdílů

20.   + Trigonometrické určování výšky předmětu - zákon přenášení středních chyb

21.   + Trigonometrické určování výškových rozdílů ve vysokohorském terénu

22.   + Trigonometrické určování výškových rozdílů v plochém terénu

23.   Stručná teorie refrakce

24.   + Měřené veličiny a jejich redukce, přístroje a cílové znaky

25.   + Centrace a redukce zenitových úhlů, výpočet převýšení a výšek

26.   x Způsoby měření zenitových úhlů - eliminace systémových chyb, ekonomické zhodnocení metody

27.   + Matematické redukce měřených délek (tři základní metody)

28.   Podrobné měření výškopisu, terénní reliéf a jeho znázornění

29.   + Tachymetrie - princip, přístroje, pomůcky, výpočetní a zobrazovací práce, přesnost

30.   x Technologie měření nitkové a blokové tachymetrie (aplikace podobnostní transformace)

31.   Jednoduché výškové vytyčovací úlohy

32.   DMT Atlas

+ též pro písemnou část zkoušky

x číselný výpočet zápisníku se všemi náležitostmi v písemné části zkoušky