Tecnická zpráva

Zadání:

- pomocí interferometru zkomparujte 2m lať, interval komparacei=30cm

Pracovní postup:

- vysvětlení základního principu, na kterém přístroj funguje, a jeho obsluhy (schema přístroje viz. Příloha 1.)

- umístění latě do požadované polohy, provedl cvičící

- určení chyby v cílení

- zacílíme na libovolný dílek stupnice

- rysky nitkového kříže si nastavíme tak, aby mezi ryskami a okraji dílku byly malé 	mezery, díky kterým budeme schopni přesně zacílit (porovnáváním jejich velikostí)

- vynulujeme interferometr (honotu nula uvádíme jako výsledek prvního odečtení)

- rozhodíme jemnou ustanovku a znovu zacílíme na ten samý dílek

- odečteme hodnotu a zaznamenáme ji do tabulky (viz. Naměřené hodnoty), takto 	odečteme 10 hodnot

- vypočteme střední chybu v cílením0(viz. Výpočet)

- komparace latě

- zacílíme na počáteční dílek stupnice lati (určen cvičícím)

- nastavíme zde nulové čtení

- po intervalechi=30cmcílíme na příslušné dílky a odečítáme naměřené hodnoty až 	do konce lati

- z naměřených hodnot spočteme jejich vážený průměr (viz. Výpočet)

- odchylky naměřených hodnot společně s jejich průměrem vyneseme do grafu 	(viz. Příloha 2.)

Naměřené hodnoty:

- hodnoty získané při určení chyby z cílení

- hodnoty získané při komparaci latě

Výpočet:

- postup výpočtu střední chyby v cílení
	- parametrnje počet měření (odečtení), v našem případěn=11

1) výpočet aritmetického průměru odečítaných hodnotx=xii=1nn

2) výpočet oprav jednotlivých odečítaných hodnotvi= x−xi

3) vlastní výpočet střední chyby -mmi= vvn−1

- postup výpočtu váženého průměru

1) výpočet vah pro jednotlivé měřiče pi= 1mmi2

2) vlastní výpočet váženého průměruxv=pi∗xii=1npii=1n

Závěr:

- pomocí výše uvedených vzorců byly získány následující hodnoty a graf v programu Matlab

Hodnoty střední chyby v cílení

Hodnoty váženého průměru

Příloha 1.

Interferometr:

- přijímací zařízení

- vysílací zařízení

- polopropustné zrcadlo

- odrazný hranol

- matnice

- odrazný hranol

- pohled do mikrometru